Hajnówka 06.07.2007 rok

BI.341/11/07

Dotyczy : budowa ul. M. Konopnickiej , M. C. Skłodowskiej , H. Sawickiej i ulicy bez

nazwy w Hajnówce.

Urząd Miasta w Hajnówce udziela odpowiedzi na niżej podane pytania :

Pytanie nr 1.

W kosztorysie jest wywóz na odl. 5km, czy nie powinno być dowozu gruntu do zasypania ?

Odp.

Powinno być wykop na odkład , a nie z transportem na odl. 5km.

Pytanie nr 2.

Czy przewidziana jest wymiana gruntu ?

Odp.

Zasypanie wykopów na kanale tym samym gruntem z wykopów.

Pytanie nr 3.

Czy można stosować zamienne studnie PCV o średnicy 400mm ?

Odp.

Studnie PCV powinny mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 400mm.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA